[image: image1.jpg]


                                                                                           
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАГОДОЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
             24.09.2025г.                                                                                      № 1255
Об утверждении топливно-энергетического
баланса Чагодощенского муниципального 
округа за 2024 год 
     В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  руководствуясь приказом Министерства энергетики РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом Чагодощенского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый топливно-энергетический баланс Чагодощенского муниципального округа за 2024 год.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Чагодощенского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 Глава Чагодощенского 

муниципального округа                                                                        А.В. Косёнков
          Приложение к  постановлению 
администрации округа 
от    24.09.2025 г. № 1255        
Топливно-энергетический баланс Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
Раздел 1. Порядок формирования топливно-энергетического баланса   Чагодощенского муниципального округа
1.1.Основания формирования топливно-энергетического баланса  Чагодощенского муниципального округа
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Приказ Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
1.2. Общие положения
Топливно-энергетический баланс Чагодощенского муниципального округа содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории Чагодощенского муниципального округа и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.
Баланс составляется по рекомендованному образцу, приведенному в  приложению №1 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169, объединяющему данные однопродуктовых балансов и отражающему данные в единых энергетических единицах. 

 Однопродуктовый баланс составляется в форме таблицы по рекомендованному образцу согласно приложению №2 к Приказу Минэнерго РФ от 29.10.2021 № 1169.
1.4. Этапы формирования баланса
1.4.1. Сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения.
1.4.2. Определение расхода ТЭР на производство промышленной продукции, необходимого агрегирования показателей по видам ТЭР.
1.4.3. Сравнительный анализ одноименных данных разных форм статистической отчетности, информации предоставленной администрации Чагодощенского муниципального округа, определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих включению в баланс.
1.4.4. Разработка однопродуктовых балансов угля, сырой нефти, жидких ТЭР, природного газа, прочих видов твердых ТЭР, электрической и тепловой энергии.
1.4.5 Объединение данных однопродуктовых балансов в баланс, и проверка данных баланса.
Раздел 2. Анализ топливно-энергетического баланса Чагодощенского муниципального округа
Производство ТЭР в 2024 году составило 11 550,3 т у.т. Основную долю – 100% составляет производство тепловой энергии. 

Потребление ПТЭР1 в 2024 году составило 103 587,65т у.т. Основную долю составляет потребление природного газа — 77,2 % или 79 955,66  т.у.т.
  Основной объем потребления тепловой энергии приходится на население 55,4 % от всего объема потребления. Доля потребления тепловой энергии бюджетофинансируемыми организациями составляет 16,3 %. 
1 В состав первичных топливно-энергетических ресурсов (ПТЭР) входят природное топливо (уголь, природный газ, дрова и прочие виды природного топлива), продукты нефтепереработки, поступившие из-за пределов города (газ сжиженный, бензины автомобильные, керосины, дизельное топливо, мазут, прочие виды нефтепродуктов), продукты переработки угля (кокс и коксовая мелочь), привезенные со стороны, а также тепловая и электрическая энергия, вырабатываемая за пределами города, приведенная к условному топливу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  к топливно-энергетическому 
                                        балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
    Однопродуктовый баланс угля
Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
	Строки баланса
	Номера  строк
	Уголь

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0

	Ввоз
	2
	0

	Вывоз
	3
	0

	Изменение запасов
	4
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	0

	Статистическое расхождение
	6
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	0

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0

	Котельные
	8.2
	0

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8.3
	0

	Преобразование топлива
	9
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0

	Переработка газа
	9.2
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0

	Собственные нужды
	10
	0

	Потери при передаче
	11
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	0

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	0

	Промышленность
	14
	0

	Производство  стеклоизделий
	14.1
	0

	Производство    полиграфической продукции
	14.2
	0

	Строительство
	15
	0

	Транспорт и связь
	16
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0

	Автомобильный
	16.3
	0

	Прочий
	16.4
	0

	Сфера услуг
	17
	0

	Население
	18
	0

	Бюджетофинансируемые организации
	19
	0

	Прочие потребители
	20
	0

	Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные нужды
	21

	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
Однопродуктовый баланс сырой нефти 
Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
	Строки баланса
	Номера  строк
	Сырая нефть

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0

	Ввоз
	2
	0

	Вывоз
	3
	0

	Изменение запасов
	4
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	0

	Статистическое расхождение
	6
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0


	Производство тепловой энергии
	8
	0

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0

	Котельные
	8.2
	0

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8.3
	0

	Преобразование топлива
	9
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0

	Переработка газа
	9.2
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0

	Собственные нужды
	10
	0

	Потери при передаче
	11
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	0

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	0

	Промышленность
	14
	0

	Производство  стеклоизделий
	14.1
	0

	Производство    полиграфической продукции
	14.2
	0

	Строительство
	15
	0

	Транспорт и связь
	16
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0

	Автомобильный
	16.3
	0

	Прочий
	16.4
	0

	Сфера услуг
	17
	0

	Население
	18
	0

	Бюджетофинансируемые организации
	19
	0

	Прочие потребители
	20
	0

	Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные нужды
	21

	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 3. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
 Однопродуктовый баланс нефтепродуктов 
Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
	Строки баланса
	Номера  строк
	Бензин автомобильный
тонн
	Дизельное топливо
тонн
	

	
	
	
	
	

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0
	0

	Ввоз
	2
	130,7
	170,3

	Вывоз
	3
	0
	0

	Изменение запасов
	4
	0
	7

	Потребление первичной энергии
	5
	130,7
	170,3

	Статистическое расхождение
	6
	0
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	0
	0

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0
	0

	Котельные
	8.2
	0
	0

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8.3
	0
	0

	Преобразование топлива
	9
	0
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0
	0

	Переработка газа
	9.2
	0
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0
	0

	Собственные нужды
	10
	0
	0

	Потери при передаче
	11
	0
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	130,7
	170,3

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	0
	0

	Промышленность
	14
	49,7
	145

	Производство  стеклоизделий
	14.1
	49,7
	145

	Производство    полиграфической продукции
	14.2
	1,5
	0

	Строительство
	15
	0
	0

	Транспорт и связь
	16
	0
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0
	0

	Автомобильный
	16.3
	0
	0

	Прочий
	16.4
	0
	0

	Сфера услуг
	17
	10,4
	6,3

	Население
	18
	0
	0

	Бюджетофинансируемые организации
	19
	69,1
	19

	Прочие потребители
	20
	0
	0

	Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные нужды
	21

	0
	0


Данные для  однопродуктового  баланса  нефтепродуктов определены по формам федерального статистического наблюдения 4-ТЭР  предоставлены предприятиями Чагодощенского муниципального округа частично в разрезе предприятий, подпадающих под федеральное статистическое наблюдение. Использованы сведения муниципальных предприятий и учреждений Чагодощенского муниципального округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
 Однопродуктовый баланс природного газа 
Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
	Строки баланса
	Номера строк баланса
	Природный газ
тыс.м3

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0

	Ввоз
	2
	69 285,665

	Вывоз
	3
	0

	Изменение запасов
	4
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	69 285,665

	Статистическое расхождение
	6
	0,00

	Производство электрической энергии
	7
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	7 758,35

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0

	Котельные
	8.2
	7 758,35

	Электрокотельные и теплоутилизационные
	8.3
	         0

	установки
	
	

	Преобразование топлива
	9
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0

	Переработка газа
	9.2
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0

	Собственные нужды
	10
	0

	Потери при передаче
	11
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	61 527,315

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	    245,516

	Промышленность
	14
	56 429,104

	Производство стеклоизделий
	14.1
	56 429,104

	Производство полиграфической продукции
	14.2
	0

	Строительство
	15
	0

	Транспорт и связь
	16
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0

	Автомобильный
	16.3
	0

	Прочий
	16.4
	0

	Сфера услуг
	17
	695,975

	Население
	18
	4 156,72

	Бюджетофинансируемым организациям
	19
	0

	Прочим потребителям
	20
	0

	Использование топливно-энергетических
ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные
нужды
	21
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 5. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
 Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива 
Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
	Строки баланса
	Номера строк баланса
	Прочее твердое топливо , плотные кубические метры 

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0

	Ввоз
	2
	10 381

	Вывоз
	3
	0

	Изменение запасов
	4
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	10 381

	Статистическое расхождение
	6
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	10 381

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0

	Котельные
	8.2
	10 381

	Электрокотельные и теплоутилизационные
установки
	8.3
	0

	Преобразование топлива
	9
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0

	Переработка газа
	9.2
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0

	Собственные нужды
	10
	0

	Потери при передаче
	11
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	0

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	0

	Промышленность
	14
	0

	Производство стеклоизделий
	14.1
	0

	Производство полиграфической продукции
	14.2
	0

	Строительство
	15
	0

	Транспорт и связь
	16
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0

	Автомобильный
	16.3
	0

	Прочий
	16.4
	0

	Сфера услуг
	17
	0

	Население
	8
	0

	Бюджетофинансируемым организациям
	19
	0

	Прочим потребителям
	20
	0

	Использование топливно-энергетических
ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные
нужды
	21
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 6. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
 Однопродуктовый баланс электрической энергии  
Чагодощенского муниципального округа  за 2024 год
	Строки баланса
	Номера строк баланса
	Электроэнергия, тыс. кВт*час

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0

	Ввоз
	2
	169 766,55

	Вывоз
	3
	0

	Изменение запасов
	4
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	169 766,55

	Статистическое расхождение
	6
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	2024,45

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0

	Котельные
	8.2
	2024,45

	Электрокотельные и теплоутилизационные
установки
	8.3
	0

	Преобразование топлива
	9
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0

	Переработка газа
	9.2
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0

	Собственные нужды
	10
	0

	Потери при передаче
	11
	0

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	167 742,1

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	1 781,7

	Промышленность
	14
	72 401

	Производство стеклоизделий
	14.1
	72 401

	Производство полиграфической продукции
	14.2
	6

	Строительство
	15
	0

	Транспорт и связь
	16
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0

	Автомобильный
	16.3
	0

	Прочий
	16.4
	0

	Сфера услуг
	17
	2830,6

	Население
	18
	13 796,8

	Бюджетофинансируемым организациям
	19
	1803,6

	Прочим потребителям
	20
	2 721,4

	Использование топливно-энергетических
ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные нужды
	21
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 7. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального округа за 2024 год
 Однопродуктовый баланс тепловой энергии 
Чагодощенского муниципального округа за 2024 год 
	Строки баланса
	Номера строк баланса
	Тепловая энергия, Гкал

	Производство энергетических ресурсов
	1
	80 771,34

	Ввоз
	2
	0

	Вывоз
	3
	0

	Изменение запасов
	4
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	80 771,34

	Статистическое расхождение
	6
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	0

	Теплоэлектростанции
	8.1
	0

	Котельные
	8.2
	

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8.3
	0

	Преобразование топлива
	9
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0

	Переработка газа
	9.2
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0

	Собственные нужды
	10
	1715,91

	Потери при передаче
	11
	15 092,24

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	63 963,19

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	

	Промышленность
	14
	6 868,4

	Производство стеклоизделий
	14.1
	6 868,4

	Производство полиграфической продукции
	14.2
	85

	Строительство
	15
	0

	Транспорт и связь
	16
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0

	Автомобильный
	16.3
	0

	Прочий
	16.4
	0

	Сфера услуг
	17
	0

	Население
	18
	35 416,23

	Бюджетофинансируемым организациям
	19
	10 394,88

	Прочим потребителям
	20
	4 330,28

	Использование топливно-энергетических
ресурсов в качестве сырья и на  нетопливные
нужды
	21
	0


	ПРИЛОЖЕНИЕ 8.  к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального 

округа за 2024 год
 

	Топливно-энергетический баланс за 2024 год 
 Чагодощенского муниципального округа Вологодской области

	Строки баланса
	Номера строк баланса
	Уголь
	Сырая нефть
	Нефтепро-дукты
	Природный газ
	Прочее твердое топливо
	Электрическая энергия
	Тепловая энергия
	Всего

	
	
	т.у.т.

	Производство энергетических ресурсов
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11550,3
	11550,3

	Ввоз
	2
	0
	0
	441,67
	79955,66
	2761,35
	20881,29
	0
	103587,65

	Вывоз
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Изменение запасов
	4
	0
	0
	 0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потребление первичной энергии
	5
	0
	0
	441,67
	79955,66
	2761,35
	20881,29
	11550,3
	103587,65

	Статистическое расхождение
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производство электрической энергии
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Производство тепловой энергии
	8
	0
	0
	0
	8953,14
	2761,5
	249,1
	0
	11963,74

	Теплоэлектростанции 
	8.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельные
	8.2
	0
	0
	0
	8953,14
	2761,5
	249,1
	0
	11963,74

	Электрокотельные и теплоутилизационные установки
	8.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Преобразование топлива
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Переработка нефти
	9.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Переработка газа
	9.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обогащение угля
	9.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Собственные нужды
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	245,38
	245,38

	Потери при передаче
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2158,19
	2158,19

	Конечное потребление энергетических ресурсов
	12
	0
	0
	441,67
	71002,52
	0
	20632,28
	9146,74
	101223,21

	Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство
	13
	0
	0
	0
	283,33
	0
	219,15
	0
	502,83

	Промышленность
	14
	0
	0
	284,3
	65119,19
	0
	8905,32
	982,18
	75290,99

	Производство стеклоизделий
	14.1
	0
	0
	284,3
	65119,19
	0
	8905,32
	982,18
	75290,99

	Производство полиграфической продукции
	14.2
	0
	0
	2,24
	0
	0
	
	12,16
	14,4

	Строительство
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Транспорт и связь
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Железнодорожный
	16.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Трубопроводный
	16.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Автомобильный
	16.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочий
	16.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Сфера услуг
	17
	0
	0
	141,67
	803,15
	0
	348,16
	0
	1292,98

	Население
	18
	0
	0
	0
	4796,85
	0
	1697,01
	5064,52
	11558,38

	Бюджетофинансируемым организациям
	19
	0
	0
	130,51
	0
	0
	221,84
	1486,47
	1838,82         

	Прочим потребителям
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	
	643,48
	643,48

	Использование топливно- энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Примечания. Пересчет топлива и энергии в тонны условного топлива производится путем умножения натуральных значений показателей, в которых исчисляются энергетические ресурсы (1 тонна, тыс. куб. м, тыс. кВт*ч, Гкал), на соответствующие коэффициенты пересчета в условное топливо, приведенные в Приложении 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. к топливно-энергетическому 

балансу Чагодощенского муниципального 

округа за 2024 год

 Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо* 
	№
п/п
	Виды ТЭР
	Единицы
измерения
	Коэффициенты пересчета в
условное топливо по
угольному эквиваленту

	1.
	Уголь каменный
	тонн
	0,768

	2.
	Уголь бурый
	тонн
	0,467

	3.
	Уголь кузнецкий
	тонн
	0,867

	4.
	Торф топливный
	тонн
	0,340

	5.
	Дрова для отопления
	куб. м (плотн.)
	0,266

	6.
	Нефть, включая газовый конденсат
	тонн
	1,430

	7.
	Газ горючий природный (естественный)
	тыс. куб. м
	1,154

	8.
	Кокс металлургический
	тонн
	0,990

	9.
	Брикеты угольные
	тонн
	0,605

	10.
	Брикеты и п/брикеты торфяные
	тонн
	0,600

	11.
	Мазут топочный
	тонн
	1,370

	12.
	Мазут флотский
	тонн
	1,430

	13.
	Топливо печное бытовое
	тонн
	1,450

	14.
	Керосин для технических целей
	тонн
	1,470

	15.
	Керосин осветительный
	тонн
	1,470

	16.
	Газ горючий искусственный коксовый
	тыс. куб. м
	0,570

	17.
	Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой
	тыс. куб. м
	1,500

	18.
	Газ сжиженный
	тыс. куб. м
	1,570

	19.
	Топливо дизельное
	тонн
	1,450

	20.
	Топливо моторное
	тонн
	1,430

	21.
	Бензин автомобильный
	тонн
	1,490

	22.
	Бензин авиационный
	тонн
	1,490

	23.
	Топливо для реактивных двигателей
	тонн
	1,470

	24.
	Нефтебитум
	тонн
	1,350

	25.
	Газ горючий искусственный доменный
	тыс. куб. м
	0,430

	26.
	Электроэнергия
	тыс. кВт.ч
	0,123

	27.
	Теплоэнергия
	Гкал
	0,143


* Коэффициенты перерасчёта топлива и энергии в условное топливо приведены согласно Постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 23 июня 1999 г. № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой». 
